目录

前言	2

第一章 数据采集系统基础	6

1.1 数据采集系统基本概念	6

1.2 传感器	13

1.3 模拟多路转换开关	17

1.4 信号放大器	21

1.5 滤波器	27

1.6 采样/保持器	29

1.7  模数（ A/D）转换器	33

1.8输入输出接口技术	39

第二章 地球物理数据采集、处理和解释技术基础	44

2.1 地球物理数据采集技术	44

2.2地球物理数据处理技术	49

2.1.1 正演

2.1.2 反演

2.3 地球物理数据解释技术	66

2.4 地球物理四维遥测与智能感知

第三章 地球物理数据可视化技术基础	69

3.1 科学计算可视化及其意义	69

3.2 科学可视化过程研究内容	70

3.3 可视化技术组成和分类	71

3.4 可视化数据类型及数据格式	73

3.5 标量场可视化	75

3.6 矢量场及张量场可视化	90

3.7 动画及人机交互技术	91

第四章 辅助平台与定位技术基础

4.1 载具平台

4.1.1 地面快速运动载具

（车载、船载TEM、3D雷达等平台）

4.1.2 井中地球物理

4.1.3 航空测量载具

（固定翼、直升机、无人机平台）

4.2 定位测量技术

（全站仪、RTK技术）

第五章 地震勘探	96

5.1 地震勘探基本理论	96

5.2 地震勘探仪器	103

5.2.2 节点式仪器

5.2.3 光纤传感DAS仪器

（新发展的热点技术和仪器）

5.3 地震数据采集方法	116

5.3.2 面波勘探（主动源、被动源）

5.4 数据处理方法	120

5.5 数据解释	124

5.6 常用地震处理软件	124

实验一 反射波法野外数据采集	126

实验二——反射波法数据处理和解释	133

实验四——折射波法数据处理和解释	142

实验五——瞬态面波法野外数据采集	147

实验六——瞬态面波法数据处理和解释	150

第六章 常规直流电阻率法

6.1高密度电法  ……………………………………………………………………………………………………………………	175

6.1.1高密度电法基本理论	175

6.1.2高密度电法仪器	178

6.1.3高密度电法数据采集方法	185

6.1.4 高密度电法数据处理方法	186

6.1.5 高密度电法数据处理软件	189

6.2 激发极化法

6.3 自然电场法

第七章 非常规电阻率法

7.1 跨街对穿电阻率成像

7.2 随机分布式高密度电法

7.3张量电阻率法

7.4 电阻率四维感知与灾害监测预警新技术

（自研新方法、新技术，多项国际、国内发明专利，找矿、地灾前沿新技术）

第八章 电磁法

8.1 瞬变电磁法

8.1.1 地面瞬变电磁及车载瞬变电磁

8.1.2 半航空瞬变电磁

8.2 复电阻率法（CR）

8.3 广域电磁法

8.4 大地电磁与可控源大地电磁

8.5 甚低频法

8.6 时频电磁法

（目前找矿和深部地球物理研究的热点领域，新技术、新仪器不断涌现）

第九章 探地雷达	153

9.1 探地雷达基本理论	153

9.2 探地雷达系统	157

9.3 探地雷达数据采集方法	162

9.4 探地雷达数据处理和解释方法	169

9.5 探地雷达数据处理软件简介	170

（三维雷达是当前道路塌陷检测、监测的主要技术手段，增加三维雷达仪器和采集的内容）

实验九 探地雷达野外数据采集	173

实验十 探地雷达数据处理和解释	174

第十章．磁法勘探	193

10.1 磁法勘探基本理论	193

10.2 磁力仪	202

10.3 磁法勘探数据采集	208

10.4 磁法勘探数据处理	210

10.5 磁法勘探数据解释	213

10.6 磁法处理软件介绍	215

实验十一 磁法数据采集实验	216

实验十二 磁法数据处理和解释	217

实验十二 无人机航磁数据采集、数据处理和解释

第十一章 重力勘探	218

11.1 重力勘探基本概念	218

11.2正常重力及重力异常	220

12.3 重力测量仪器	225

11.4 野外重力测量	231

11.5 重力实验数据处理	235

11.6 重力异常的地质解释	240

实验十三 重力仪器实验	243

实验十三 重力数据处理和解释	244

实验十四 航空重力数据采集、数据处理和解释

第十二章  放射性测量

12.1α粒子测量

12.2 γ能谱测量

实验十五 地面放射性测量数据采集、数据处理和解释

实验十六 航空放射性测量数据采集、数据处理和解释

附录A   部分地球物理仪器厂商网站	245

附录B  部分地球物理软件网址	246

一.地震、雷达软件	246

二.电法软件	246

三.重磁软件	247

四.成图可视化软件	247

（更新和补充介绍新出现的仪器和软件内容）

参考文献	249